2018年华侨大学硕士研究生招生考试

初试自命题科目考试大纲

招生学院：   建筑学院                      招生专业：    建筑学

科目名称：          建筑物理与建筑设备

- 考试形式与试卷结构

- 试卷满分值及考试时间

本试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。试卷由试题和答题纸组成；答案必须写在答题纸（由考点提供）相应的位置上。

（三）试卷内容结构

考试内容包括建筑热环境、建筑声环境、建筑光环境、建筑设备。

（四）试卷题型结构

1.选择题（35分），共6～10道（每题3～5分）；

2.名词解释（35分），共6～8道（每题3～5分）；

3.问答题（45分），共4～6道（每题7～10分）；

4.计算题（35分），共3～4道（每题8～12分）。

二、考查目标

课程考试的目的在于测试考生对于建筑物理与建筑设备相关的基本概念、基本理论、基础知识的掌握以及综合运用分析和解决现实问题的能力。

- 考查范围或考试内容概要

第一部分建筑热环境

- 建筑热环境基础

建筑热湿概念，热力学定律，传热基本方式及其相关计算，湿空气物理性质。

- 人体热感觉与室内热环境

人体热感觉，人体热舒适，热环境评价，生物气候图与气候适应性设计，室内热环境组成及调节。

- 室外气候与建筑日照/遮阳

室外气候因素，城市气候特点，我国建筑气候与热工分区，时间系统，太阳位置描述，建筑日照间距计算，日照图表及其应用，窗口遮阳方式，遮阳构件计算，遮阳设计案例分析。

4建筑保温与隔热

建筑保温设计，组合结构与封闭空气间层热阻，主体围护结构保温类型及其优缺点，热桥分类及其保温构造，地板保温特性与方法，综合温度与周期性热作用，隔热设计原理，被动式隔热设计。

5建筑通风与防潮

建筑通风分类与组织，建筑受潮及其危害，材料受潮表征，等温吸湿曲线，表面结露判断及防止，内部冷凝判断及防止，调湿材料概念及其性能

第二部分建筑声环境

- 建筑声环境基础

声音描述与在空气中传播，声音现象，声音客观计量与主观感受，频谱图和声源指向性，声音测量和评价。

- 室内声学原理与音质设计

几何声学应用条件，房间混响时间计算，室内声压级与混响半径计算，驻波与房间共振。厅堂分类与音质设计要求，音质设计指标及其方法，音质评价与扩声系统。

- 吸声材料与建筑隔声

吸声材料分类及其构造，吸声机理与吸声特性，影响吸声的因素，特殊吸声体与吸声检测。隔声的质量定律与吻合效应，组合结构空气隔声计算，构件隔声测量与性能评价。

- 噪声控制与评价

噪声及其危害，噪声型及评价方法，噪声控制具体措施，城市规划中噪声控制，建筑设计中噪声控制。

- 声景观基础

声景观基本概念，景观设计中的“声”元素设计理念，声景观理念在城市降噪和景观设计中的应用。

第三部分建筑光环境

- 建筑光环境基础

光的基本概念，眼睛与视觉，光的基本量度，光传播特性，材料的光学特性，视度及其影响因素，等。

- 自然采光与人工照明基础

自然采光的原理和设计简介，不同类型建筑空间的照明方式，等。

- 城市照明

城市照明基本概念，城市景观照明方式及特点，城市光污染问题，等。

第四部分建筑设备

- 建筑设备基础

流体主要物理性质，流体静压及其分布，流体运动基本知识，流动阻力和水头损失；传热的基本方式，传热过程及传热系数。

- 建筑给水排水

给水：建筑给水系统和给水方式，给水水压与水量， 增压贮水设备与管道布置敷设，水力计算与高层建筑室内给水，热水供应与消防给水；排水：排水系统分类与污水排放条件，排水系统组成与管道布置敷设，排水系统计算，屋面雨水排放与高层建筑排水，污水局部处理构筑物。

- 建筑暖通与空调

供暖：供暖系统与热负荷，对流与辐射供暖系统，供暖末端设备与附件，高层建筑供暖与供暖热源；通风：自然通风与机械通风，通风系统主要设备和构件，建筑防烟与排烟；空调：空调系统组成和分类，空调负荷与房间气流组织，处理设备与空调机房，空调水系统，空调冷源及制冷机房，空调系统消声减振

- 建筑电气与照明

建筑供配电：用电负荷等级，负荷计算，配电系统，电气设备选择；电气安全：安全电压，接地，雷电形成及其危害，建筑防雷；电气照明与智能化：照明基本知识，光源及灯具， 照度计算与照明设计，火灾自动报警系统，有线电视系统，综合安防系统，公共广播系统， 综合布线系统，楼宇自动化系统，智能建筑系统集成

- 参考教材或主要参考书：

1华南理工大学等.建筑物理[M],华南理工大学出版社，2002年

2刘加平.建筑物理[M], 中国建筑工业出版社, 2009年08月

3柳孝图.建筑物理[M], 中国建筑工业出版社， 2010年07月

4康健.城市声环境论[M], 科学出版社出版， 2011年01月

5李亚峰，李英姿. 建筑设备工程[M]，机械工业出版社，2009年08月

6刘福玲. 建筑设备[M],机械工业出版社，2014年6月