广东技术师范大学

2025年硕士研究生招生专业课考试大纲填报表

- 招生单位（盖公章）：

- 考试类型：R初试£复试£加试

- 考试科目代码及名称：812电气控制与PLC

基本内容: Ⅰ考查目标 《电气控制与PLC》是机械类专业学生必修的专业课程之一。通过本课程的学习，使学生能掌握低压电器的基本知识、电气控制系统的基本控制环节、典型电路的基本原理，具有分析和阅读电气系统图的基本能力，掌握可编程控制器工作原理、系统构成、指令系统及编程方法，具备一定的PLC程序设计和PLC应用能力，能熟练使用一种典型的PLC设备进行控制系统的结构组成设计、I/O地址分配设计、以梯形图为主的PLC程序设计、控制系统的软件调试以及故障分析。为使用可编程控制器进行工业控制系统设计与解决工程实际问题奠定基础。 Ⅱ考试内容 1.常用低压控制电器 （1）电器的分类和低压电器的定义，主要包括接触器、继电器、熔断器、低压开关、低压断路器和主令电器。 （2）低压电器的结构和工作原理，主要包括接触器和继电器。 （3）低压电器的图形和文字符号。 2. 电气控制线路 （1）三相异步电动机电气控制系统的基本控制环节，主要包括三相笼型电动机直接启动控制、定子绕组串电阻减压启动控制、星形-三角形减压启动控制、三相绕线转子电动机的启动包括转子绕组串接电阻启动、转子绕组串接频敏变阻器启动、三相异步电动机的正反转控制和其他典型控制。 （2）电气控制线路的设计方法，包括经验设计法和逻辑设计法。 3. 可编程控制器基础 （1）可编程控制器的特点。 （2）可编程控制器的工作原理。 4. S7-200 PLC的系统配置与开发环境 （1）S7-200 PLC的系统基本组成。 （2）S7-200 CPU系列产品的主要性能指标。 5. S7-200 PLC的指令系统 （1）S7-200 PLC编程基础，主要包括编程语言及两种编程语言之间的转化、数据类型、存储器区域、寻址方式、用户程序结构和编程的一般规则。 （2）S7-200 PLC的基本指令及编程方法，主要包括基本逻辑指令、复杂逻辑指令、取非触点指令和空操作指令、计数器指令、定时器指令。 6. 可编程控制器系统设计与应用 （1）PLC控制系统设计，主要包括PLC控制系统设计的基本原则、PLC控制系统设计的内容与PLC控制系统设计的一般步骤。 （2）PLC应用程序的典型环节及设计技巧，主要包括电动机的启动、停止、正反转控制程序、通电禁止输出程序、闪烁电路、报警电路、高精度时钟程序和脉冲宽度可控制电路。 （3）PLC在工业控制中的应用，主要包括电动机的顺序启动、停止控制。

参考书目： 陈建明,王亭岭．电气控制与PLC应用（第4版）．北京：电子工业出版社，2020.

编制人：                                                  培养单位行政负责人：

年   月   日