广东技术师范大学

2025年硕士研究生招生专业课考试大纲填报表

- 招生单位（盖公章）：自动化学院

- 考试类型：¨初试  复试  ¨加试

- 考试科目代码及名称：F234电力系统分析

基本内容: Ⅰ考查目标 掌握电力系统基本概念、各元件特性和数学模型，掌握电力系统潮流计算的基本原理和方法、电力系统有功和无功平衡及其调整方法，了解短路故障的分析与计算方法，了解简单电力系统稳定的基本概念。 Ⅱ考试内容 1．电力系统的基本概念 了解电力系统运行应满足的基本要求、电力系统负荷的基本构成；掌握电力系统的接线方式、电力系统电压等级的划分和作用；掌握电力系统中性点不同接地方式的特点。了解我国电力系统发展情况。 2．电力系统各元件的特性和数学模型 了解发电机组的运行特性与数学模型；掌握输电线路、变压器、负荷的数学模型及参数计算；简单电力系统等值网络的建立。 3．简单电力网络的计算和分析 掌握电力线路和变压器中的电压降落及功率损耗的分析计算；辐射型网络的潮流分布计算；掌握简单环形网络的潮流分布计算；掌握电力网络的简化过程。 4．复杂电力系统潮流的计算机算法 掌握节点电压方程和电力网络方程的建立；掌握节点导纳矩阵的形成和修改方法；掌握功率方程及变量、节点的分类；掌握牛顿-拉夫逊法潮流计算的基本原理、数学模型和计算步骤；掌握P-Q分解法潮流计算的基本原理、数学模型和计算步骤。 5．电力系统的有功功率和频率调整 了解电力系统各种有功功率电源及有功备用；了解有功功率的平衡与最优分配方法；了解电力系统频率调整的概念，自动调速系统工作原理，发电机和负荷的功频特性；掌握频率的一次调整、二次调整和调频厂的选择，负荷频率控制的基本原理；联合系统调频计算。 6．电力系统的无功功率和电压调整 掌握电力系统的无功功率电源及其特点；了解电力系统无功功率平衡的基本特点；掌握电力系统中无功功率的最优分布；掌握电力系统电压管理的方法和要求；掌握电力系统各种调压措施的原理、特点及计算方法。 7.电力系统三相短路的分析与计算 掌握电力系统三相短路的分析与计算：掌握电力系统故障的基本概念及其危害；了解各种短路故障的成因；掌握无限大功率电源供电系统的三相短路电流分析；了解三相短路电流的实用计算；了解短路电流交流分量的初始值及任意时刻值的确定方法。 8．不对称故障的分析计算 了解各种不对称短路时故障处的短路电流和电压计算；了解非故障处电流、电压的计算；熟悉非全相运行的分析计算方法。 9．电力系统稳定性问题概述和各元件机电特性 了解电力系统稳定性基本知识；了解同步发电机组的机电特性；掌握功角特性曲线。 10．电力系统暂态稳定 了解电力系统暂态稳定的基本情况，掌握简单电力系统暂态稳定的分析；掌握提高系统暂态稳定性的措施，熟悉等面积法分析暂态稳定性方法。

参考书目： [1] 陈珩. 电力系统稳态分析（第四版）. 北京：中国电力出版社，2015. [2] 万方良等．电力系统暂态分析（第四版）．北京：中国电力出版社，2017. [3] 韩学山等．电力系统工程基础．北京：机械工业出版社. 2008．

编制人：

培养单位行政负责人：

2024年 7月 12日